广东省结核病控制中心斑马鱼实验系统采购项目需求

斑马鱼实验系统一台

主要功能或者目标：

构建非结核分枝杆菌感染和药物评估模型需满足的要求：

一、技术参数

1.1 微流控芯片

通用型5通道和8通道；定制型可满足96通道，适用5-25天幼鱼。

1.2 斑马鱼行为学分析系统

同时实现多种行为学实验信息的记录

1.4 显微注射仪：可进行斑马鱼卵细胞注射，注射范围为10-15-10-6升。

1.5 微量注射泵

流速范围：0.1ml/h-1600ml/h;

最小分辨率：0.1ml/h。

防水等级：IPX4

1.6 实验鱼供货周期：

小于8小时。

- 服务周期一年。上门安装、调试、培训。