高仿真模拟人系统需求物品清单（系统构成仅供参考，但不限于此）

	序号
	标的名称
	物资组成
	满足功能
	数量
	单价

	1
	高仿真模拟人系统
	1.模拟人系统（高仿真传染病模拟人1台、训练工作站1台、中央控制服务器1台）2.综合穿刺虚实结合模拟系统
3.综合护理模拟系统4.
综合急救虚实结合模拟系统5.病史采集智能系统6.培训中心整体解决方案
	1.除基础功能（支持多种生命体征模拟）外，具备传染病功能。2.满足多自由度穿刺的操作。3.满足常规护理操作（注射、导管、引流）。4.模拟人胸部解剖结构，满足监测心肺复苏按压、通气状况、意识判断等操作。5.采用智能交互系统，评价病史采集。6.采购系统实现一体化，并针对培训中心提供可行的建设方案。7.设备需符合国家医疗器械注册标准。供应商需提供完整的安装、培训与技术支持，确保设备稳定运行。设备需搭载必要的硬件设施（电脑，外接设备等）。售后服务响应及时，提供定期校准与维护，保修期不少于1年。
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