## 初稿
2026年公开
说明1、意向公开范围：按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务的政府采购均应当公开采购意向。（委托采购代理机构或集中采购机构实施采购的政府采购项目）
说明2、部门预算“二上”内容为依据，部门预算批复后以批复为准。采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日公开采购意向
| 采购项目名称 | 标的名称 | 标的数量 | 预算金额(元) | 预计采购日期 | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 落实政府采购政策情况 | 备注
0 | 填写具体采购项目的名称 | 填写采购标的名称， |  |  | 填写到月 | 采购标的需实现的主要功能或者目标 | 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 落实国家关于节能产品、环保标志产品、促进中小企业发展、残疾人福利性单位、贫困地区农副产品等政策情况。是否专门面向中小企业。
1 | 广东省公共卫生医学中心核酸自动提取仪采购项目 | 核酸自动提取仪 | 1台 | 150000 | 2026年9 | 用于生物样本核酸（DNA/RNA）的自动化提取与纯化，可处理血清、血浆、全血、拭子、羊水、粪便、组织灌洗液、组织、细胞、石蜡切片（包埋样本）、细菌、真菌等多种样本类型，满足病原微生物检测、疾病防控、临床诊断、检验检疫、食药监、法医及科研等领域的核酸提取需求。 | 1. 预期用途：用于生物样本核酸（DNA/RNA）的自动化提取与纯化； 2. 提取原理：磁珠法； 3. 样本通量：单次可同时处理样本不少于 32 个； 4. 适配耗材：支持 96 孔深孔板或 24 孔深孔板； 5. 处理体积：单孔处理体积可调，覆盖 20 μL～1000 μL； 6. 加热温控：具备加热模块，加热温度不低于 65℃，控温精度不低于 ±5℃； 7. 操作界面：彩色触摸屏，中文操作界面； 8. 程序管理：支持程序的存储、调用、新建、编辑、另存、删除； 9. 消毒与防污染：具备紫外消毒灭菌功能及防污染设计； 10. 接口：具备 USB 接口及以太网接口； 11. 试剂：支持预封装试剂条／试剂板上机； 12. 样本类型：可处理全血、血浆、血清、拭子、组织、细胞、粪便、石蜡切片（包埋样本）、细菌、真菌等； 13. 电源：AC 220 V，50/60 Hz，整机最大功率不大于 650 VA； 14. 外形尺寸：不大于 800 mm × 565 mm × 720 mm（长×宽×高）； 15. 设备重量：不大于 80 kg； 16. 质保：整机免费保修不少于 1 年。 | 不专门面向中小企业采购