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	实验室新风系统年度维保项目维保费用
报价表

	报价单位（公章)：                                     联系人：        联系电话：

	序号
	报价细项
	报价明细包含内容
	数量
	单位
	单价
(元)
	报价小计
(元)

	
1
	月度巡检及维护保养
	包含对实验室新风系统的每月巡检和维护保养服务费及相关工具、人工技术
	
12
	
次
	

	


	


2
	

季度检测及机组保养
	包含对实验室新风系统每季度一次机组保养服务费（如：冷热源系统；恒温恒湿系统；洁净送风系统，负压排风系统，自控系统等）相关清洁剂、工具材料、
人工技术及交通、运输等费用
	


4
	


次
	



	




	

3
	

零星维修
	包含对临时出现系统维修、部件更换、电气元件修复、设备故障排除等服务费及相关配件、材料、工具、材料（如过滤器，二通阀，温控器，传感器、灯具等）、人工技术及交通、运输等费用
	

15
	

次
	


	



	

4
	
设备防护及系统优化维护费
	含维保范围内空调机组、风管、管道支架、控制柜体等的防锈防腐涂护；风管及冷冻水管保温层的局部修补与加固；风管漏风点的密封修补；设备减震垫、紧固件等易损配件的预防性检查与更换。
	

1
	
项
	

	



	项目总报价(元)
	

	本项目最高限价（超过限价的报价无效）
	80000

	报价说明项：
1、服务范围：广东省公共卫生医学中心（广东省传染病医院）第四层实验室区域及其对应的顶楼外机；
2、服务期限：从签订合同起一年，月度维保与季度维保完成后出具相应的报告；
3、现场作业期间，甲方需安排工程人员现场配合监督作业，确保安全文明施工；
4、对于改造、改善性工程或服务，需另行协商并报价；
5、维保范围内的全部服务内容，除因设备老化、重大自然灾害或甲方使用不当等原因导致的核心部件需单独更换且单件费用超过人民币1500元外，乙方不得以任何理由向甲方追加其他任何费用。日常维保所需的人工、工具、耗材、交通、常规配件，如紫外灯灯座、门禁开关、墙面插座等1500元以下的配件更换等全部成本均已包含在合同总价内，甲方无需再行支付。
6、如遇特殊情况需更换大型部件，费用将另行协商报价。





