数字化X射线成像系统采购项目需求

一、设备名称：数字化X射线成像系统

二、项目背景：

受相关基层结核病防治机构委托，拟集中采购数字化X射线成像系统一批。本项目采购主体为各相关结核病防治机构，经费来源财政经费，根据省财政厅下达的经费分配方案，按照“集采分签”原则，实行统一采购，各相关结核病防治机构负责分别与供应商签订合同签订，完成货物安装、调试、验收、等工作。

三、预算金额：60万元/台

四、主要功能或者目标：

能用于胸部、腹部等部位的拍摄，作数字化 X 射线摄影诊断使用。

五、主要配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平板探测器 | 1 |
| 2 | X射线管组件 | 1 |
| 3 | 高频高压发生器 | 1 |
| 5 | 摄影机架 | 1 |
| 6 | 滤线栅 | 1 |
| 7 | DR图像采集工作站 | 1 |
| 8 | 医用液晶显示器及阅片工作站 | 1 |
| 9 | 胶片打印机 | 1 |

注：供应商在满足上述清单情况下，可根据实际情况增加配置。送货到采购方指定的单位进行免费安装及调试。合同履行期限：合同签订生效后30个日历日内完成交货及安装调试。

六、需满足的要求：

1、供应商具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。2、供应商所投产品具有有效的《医疗器械注册证》及注册登记表。

3、整体质保不低于三年。